## Tableros
LISTA DE COMPRAS - TABLEROS JAD
N° Orden | Descripcion | Cantidad | Precio
GABINETES
1 | Caja termoplástica estanca IP65 para bajada de pilar, 8 módulos DIN | 2
2 | Gabinete metálico modular IP40, 72 módulos DIN | 1
3 | Gabinete plástico con riel DIN, 12 módulos | 1
4 | Gabinete plástico/metálico con riel DIN, 54 módulos | 1
5 | Gabinete plástico/metálico con riel DIN, 30 módulos | 2
6 | Gabinete plástico con riel DIN, 16 módulos | 1
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS TETRAPOLARES
7 | Interruptor termomagnético (llave térmica) tetrapolar 80A curva C | 1
8 | Interruptor termomagnético (llave térmica) tetrapolar 63A | 1
9 | Interruptor termomagnético (llave térmica) tetrapolar 50A curva C | 1
10 | Interruptor termomagnético (llave térmica) tetrapolar 40A | 3
11 | Interruptor termomagnético (llave térmica) tetrapolar 32A | 1
12 | Interruptor termomagnético (llave térmica) tetrapolar 25A | 1
INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS BIPOLARES
13 | Interruptor termomagnético (llave térmica) bipolar 25A | 2
14 | Interruptor termomagnético (llave térmica) bipolar 20A | 16
15 | Interruptor termomagnético (llave térmica) bipolar 16A | 10
16 | Interruptor termomagnético (llave térmica) bipolar 15A | 1
17 | Interruptor termomagnético (llave térmica) bipolar 10A | 15
INTERRUPTORES DIFERENCIALES
18 | Interruptor diferencial (disyuntor) tetrapolar 63A 30mA Clase B | 1
19 | Interruptor diferencial (disyuntor) bipolar 63A 30mA Clase AC | 6
20 | Interruptor diferencial (disyuntor) bipolar 40A 30mA Clase AC | 4
21 | Interruptor diferencial (disyuntor) bipolar 40A 10mA Clase AC (alta sensibilidad) | 2
22 | Interruptor diferencial (disyuntor) bipolar 25A 10mA, clase a confirmar (dedicado a iluminación de pileta) | 1
BORNERAS Y ACCESORIOS DE CONEXION
23 | Bornera repartidora de carga (distribuidor de fase) tetrapolar 100A, 250/450V, 7 salidas, riel DIN, con tapa | 2
24 | Bornera seccionable de neutro, 11 polos, riel DIN | 2
25 | Bornera seccionable de tierra (PE), 11 polos, riel DIN | 2
26 | Bornera seccionable de neutro, riel DIN | 4
27 | Bornera seccionable de tierra (PE), riel DIN | 5
28 | Terminal conector para peine de conexión (puente) | 12
29 | Tapa protectora de polos para peine de conexión, marca Brinna | 6
30 | Peine de conexión (puente bus) 56 polos para riel DIN | 2
PROTECCION Y DISTRIBUCION
31 | Protector contra sobretensiones (DPS/SPD) tetrapolar, montaje riel DIN | 1
32 | Bloque repartidor de fases (peine distribuidor) 7 salidas, 100A | 1
INSUMOS VARIOS
33 | Terminal tubular preaislado (puntera) TIF 6mm² | 100
34 | Terminal tubular preaislado (puntera) TIF 4mm² | 100
35 | Terminal tubular preaislado (puntera) TIF 2,5mm² | 100
36 | Terminal tubular preaislado (puntera) TIF 1,5mm² | 100
37 | Precinto plástico (abrazadera de nylon) autoblocante, bolsa x100 | 2
38 | Cinta aisladora de vinilo (PVC) | 10
39 | Cinta para rotuladora/etiquetadora de identificación de circuitos | 1
CABLES DE CONEXION ENTRE TABLEROS
N° Orden | Tipo de cable | Metros | Unidad | Precio
1 | Cable tetrapolar 4x16mm² apto instalación subterránea (tipo Sintenax o equivalente) | 37 | Mt lineal
2 | Cable tetrapolar 4x10mm² apto instalación subterránea (tipo Sintenax o equivalente) | 25 | Mt lineal
3 | Cable unipolar 4x10mm² (4 conductores sueltos), IRAM 247-3, para canalización entubada | 12 | Mt lineal
4 | Cable tetrapolar 4x6mm² apto instalación subterránea (tipo Sintenax o equivalente) | 58 | Mt lineal
5 | Cable bipolar 2x6mm² apto instalación subterránea (tipo Sintenax o equivalente) | 24 | Mt lineal
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
N° Orden | Descripcion | Cantidad | Metros | Precio
1 | Jabalina de puesta a tierra (electrodo copperweld) 5/8" x 2m, con grampa conectora | 6
2 | Cable unipolar 10mm² verde-amarillo (tierra), IRAM 247-3, bajada tablero-jabalina |  | 41
3 | Cable de cobre desnudo 16mm² para interconexión de jabalinas |  | 80
Nota: 6 kits de jabalina cubren los 6 tableros (TS1 a TS6), uno por tablero.
CANALIZACION Y CABLEADO
N° Orden | Descripcion | Cantidad | Unidad | Precio
CAJAS
1 | Caja de paso plástica cuadrada 10x10x10cm | 22 | Unidad
CANALIZACION DIAM 25
2 | Caño corrugado flexible de PVC (naranja) Ø25mm, rollo x25m | 37 | Rollo de 25 m
3 | Conector recto para caño corrugado Ø25mm | 350 | Unidad
4 | Unión (cupla) para caño corrugado Ø25mm | 120 | Unidad
CANALIZACION DIAM 32
5 | Caño corrugado flexible de PVC (naranja) Ø32mm, rollo x25m | 2 | Rollo de 25 m
6 | Conector recto para caño corrugado Ø32mm | 10 | Unidad
7 | Unión (cupla) para caño corrugado Ø32mm | 10 | Unidad
CABLEADO DE 4mm2
8 | Cable unipolar 4mm² color marrón (fase), IRAM 247-3 | 300 | Mt lineal
9 | Cable unipolar 4mm² color celeste (neutro), IRAM 247-3 | 300 | Mt lineal
10 | Cable unipolar 4mm² color verde-amarillo (tierra), IRAM 247-3 | 300 | Mt lineal
ARTEFACTOS
11 | Módulo tomacorriente 20A (para embutir en marco/tecla) | 10 | Unidad
12 | Ficha hembra volante (tomacorriente móvil) 20A | 12 | Unidad
CAJAS (diam 25 - adicional)
40 | Caja rectangular de embutir 10x5cm (para módulos/tecla simple) | 170 | Unidad
41 | Caja cuadrada de embutir 5x5cm | 18 | Unidad
CABLEADO DE 2,5mm2
42 | Cable unipolar 2,5mm² color marrón (fase), IRAM 247-3 | 600 | Mt lineal
43 | Cable unipolar 2,5mm² color celeste (neutro), IRAM 247-3 | 600 | Mt lineal
44 | Cable unipolar 2,5mm² color verde-amarillo (tierra), IRAM 247-3 | 600 | Mt lineal
ARMADO DE ARTEFACTO 2,5mm2
45 | Módulo tomacorriente doble 10A | 110 | Unidad
46 | Módulo tomacorriente doble 10A, IP44 (exterior) | 6 | Unidad
CANALIZACION DIAM 22
47 | Caja cuadrada de embutir 7x7cm | 220 | Unidad
48 | Caño corrugado flexible de PVC (naranja) Ø22mm, rollo x25m | 50 | Rollo de 25 m
49 | Conector recto para caño corrugado Ø22mm | 500 | Unidad
50 | Unión (cupla) para caño corrugado Ø22mm | 100 | Unidad
CABLES DE 1,5mm2
51 | Cable unipolar 1,5mm² color celeste (neutro), IRAM 247-3 | 1100 | Mt lineal
52 | Cable unipolar 1,5mm² color verde-amarillo (tierra), IRAM 247-3 | 1100 | Mt lineal
53 | Cable unipolar 1,5mm² color marrón (fase), IRAM 247-3 | 600 | Mt lineal
54 | Cable unipolar 1,5mm² color negro (fase adicional), IRAM 247-3 | 600 | Mt lineal
SONIDO
55 | Cable paralelo bipolar 2x0,5mm² para instalación de sonido/parlantes | 100 | Mt lineal
ARMADO DE ARTEFACTO 1,5mm2
56 | Módulo tecla simple (1 punto) línea Milán, marca Macroled | 31 | Unidad
57 | Módulo tecla doble (2 puntos) línea Milán, marca Macroled | 24 | Unidad
58 | Módulo tecla triple (3 puntos) línea Milán, marca Macroled | 2 | Unidad
Note on C8: Cantidad no especificada en la planilla original para Tablero 4 y Tablero 6 (1 gabinete cada uno). Se asumio 1 unidad por tablero = 2 total. Verificar.
Note on C70: Incluye 25 u./rollos de la segunda lista de canalizacion (2,5mm).
Note on C71: Incluye 300 u./rollos de la segunda lista de canalizacion (2,5mm).
Note on C72: Incluye 100 u./rollos de la segunda lista de canalizacion (2,5mm).
Note on C86: Incluye 60 u. para cajas de teclas (armado de artefacto 1,5mm).